## 空调机
2015年空调机配置参考
一、基本配置
配置 | 分体定速壁挂机1 | 分体定速壁挂机2 | 分体定速壁挂机3 | 分体变频壁挂机1 | 分体变频壁挂机2 | 分体变频壁挂机3 | 分体定速柜机1 | 分体定速柜机2 | 分体定速柜机3 | 分体变频柜机1 | 分体变频柜机2
价格 | 2300元 | 3000元 | 5000元 | 3500元 | 4000元 | 7000元 | 5000元 | 7000元 | 10000元 | 7000元 | 9000元
规格（匹数） | 1P | 1.5P | 2P | 1P | 1.5P | 2P | 2P | 3P | 5P | 2P | 3P
额定制冷量（W） | 2500≤额定制冷量＜3200 | 3500≤额定制冷量＜5000 | 5000≤额定制冷量＜7200 | 2500≤额定制冷量＜3200 | 3500≤额定制冷量＜5000 | 5000≤额定制冷量＜7200 | 5000≤额定制冷量＜7200 | 7200≤额定制冷量＜12000 | 额定制冷量≥12000 | 5000≤额定制冷量＜7200 | 7200≤额定制冷量＜12000
制冷面积 | 10-15m2 | 16-24m2 | 22-34m2 | 10-15m2 | 16-24m2 | 22-34m2 | 22-34m2 | 32-50m2 | 46-70m2 | 22-34m2 | 32-50m2
冷暖类型 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖
能效等级 | ≥二级 | ≥二级 | ≥二级 | ≥二级 | ≥二级 | ≥二级 | ≥二级 | ≥二级 | ≥二级 | ≥二级 | ≥二级
电辅加热 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持
颜色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色
随机配插头/空开 | 220V插头 | 220V插头 | 220V空气开关 | 220V插头 | 220V插头 | 220V空气开关 | 220V空气开关 | 220V空气开关 | 380V空气开关 | 220V空气开关 | 220V空气开关
随机连接管长度 | ≥2.5米 | ≥2.5米 | ≥2.5米 | ≥2.5米 | ≥2.5米 | ≥2.5米 | ≥4.5米 | ≥4.5米 | ≥4.5米 | ≥4.5米 | ≥4.5米
随机水管长度 | ≥ 3米 | ≥ 3米 | ≥ 3米 | ≥ 3米 | ≥ 3米 | ≥ 3米 | ≥ 3米 | ≥ 3米 | ≥ 3米 | ≥ 3米 | ≥ 3米
随机电源线长度 | 1.5米 | 1.5米 | 1.5米 | 1.5米 | 1.5米 | 1.5米 | 1.5米 | 1.5米 | 1.5米 | 1.5米 | 1.5米
连接管加长价格（包括高低压管路、保温套、连接线、焊接、缠带、加长管部加冷媒等） | 75元/米 | 75元/米 | 100元/米 | 75元/米 | 75元/米 | 100元/米 | 100元/米 | 120元/米 | 150元/米 | 100元/米 | 120元/米
水管加长价格 | 10元/米 | 10元/米 | 10元/米 | 10元/米 | 10元/米 | 10元/米 | 10元/米 | 10元/米 | 10元/米 | 10元/米 | 10元/米
电源线加长价格 | 10元/米 | 10元/米 | 15元/米 | 10元/米 | 10元/米 | 15元/米 | 15元/米 | 25元/米 | 30元/米 | 15元/米 | 25元/米
支架（含地角、膨胀螺丝） | 25元 | 25元 | 25元 | 25元 | 25元 | 25元 | 25元 | 35元 | 60元 | 25元 | 35元
售后服务 | 售后服务标准必须与该产品出厂市场标准服务一致,同时还应包括:整机六年质保；5*8小时技术支持服务；2小时电话响应，第二个工作日现场服务；故障报修后两个工作日解决问题。免费送货到中央单位指定的地点，免费上门勘查设计安装方案，免费安装。安装过程中免费打孔（砖墙），混凝土和玻璃打孔不超过50元/个，拆装护栏/门不超过100元，拆除原有旧机不超过100元/台，免收高空作业费。因加长连接管需要加注冷媒的不再另行收费。